«Утверждаю»

______________________

______________________

«___»____________20___г.

Рекламационный акт.

на _______________________  полученный по накладной №______ от _________

- Марка насоса ________________, зав.№__________

- Марка электродвигателя ______________, зав.№__________

- Перекачиваемая среда _____________, t_______C ,

- плотность __________кг/м3, твердые включения __________% по объему, максимальный размер частиц________ мм.

- Давление: на всасывании ________кг/см2, на нагнетании _________кг/см2

- Потребляемый ток ____ /____ А; режим холостого хода / номинальный.

- Марка защитного устройства _______________________________________

- Cхема  подключения обмоток статора эл. двигателя- ∆ или Y_______________

- Напряжение сети___________________________________________________________

- *Установленное давление предохранительного   клапана _______кг/см2

- Дата выявления дефекта , причины и обстоятельства, при которых они  обнаружились:                                                             
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Наработка ________час

- Утечка                              л/мин

12.Укрупненная схема монтажа насоса в гидросеть с указанием её основных элементов (включая КИП) и линейных размеров:

12.А. Несоосность:

13.Техническое заключение комиссии:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Комиссия в составе:___________________       __________________      _________________

(должность)	                                                (подпись)			     (Ф.И.О)

______________________         _____________________       ____________________

______________________         _____________________       ____________________                         * для объёмных насосов: